УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации

от «____» ______2016 г. №_____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по строительному контролю строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов газовой промышленности

|  | Регистрационный номер |
| --- | --- |

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщённых трудовых функций

3.1. Обобщённая трудовая функция «Контроль готовности организации к производству работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта газоснабжения».

3.2. Обобщённая трудовая функция «Контроль качества применяемой для строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта газоснабжения продукции (строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования), соблюдения правил её разгрузки, складирования и хранения».

3.3. Обобщённая трудовая функция «Контроль операционный и приёмочный в ходе строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта газоснабжения».

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

| Управление проектами строительства, осуществление строительного контроля и строительного надзора |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение высокого уровня качества, надёжности и долговечности объектов газоснабжения на всех этапах реализации инвестиционных проектов путём создания и реализации системы контрольных (проверочных) мероприятий в направлениях качества проектной и рабочей документации, соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, нормативной документации, рабочей и организационно-технологической документации, своевременного предупреждения, обнаружения и устранения брака строительно-монтажных работ, функционирования системы менеджмента качества, проверки соответствия и качества используемых материально-технических ресурсов, а также выполнения при строительстве требований к охране природы и энергосбережению.

Группа занятий:

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <2>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <3>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщённые трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Контроль готовности организации к производству работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта газоснабжения. | 6 | Контроль наличия нормативной, проектной и рабочей документации проекта по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта газоснабжения. | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль наличия правовых оснований для производства работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов газоснабжения. | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль наличия подразделения, отвечающего за строительный контроль, а также персонала, обученного, аттестованного и допущенного к выполнению работ. | А/03.6 | 6 |
|  |  |  | Геодезический контроль. | А/04.6 | 6 |
| B | Контроль качества применяемой для строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта газоснабжения продукции (строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования), контроль соблюдения правил её разгрузки, складирования и хранения. | 6 | Входной контроль качества поставленной продукции (строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования). | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции. | B/02.6 | 6 |
| С | Контроль операционный и приёмочный в ходе строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта газоснабжения. | 6 | Контроль осуществления подготовительных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта газоснабжения. | С/01.6 | 6 |
|  |  |  | Операционный контроль выполняемых подрядной организацией работ. | С/02.6 | 6 |
|  |  |  | Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приёмка возведённых строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, а также участков сетей инженерно-технического обеспечения. | С/03.6 | 6 |
|  |  |  | Приёмка законченных видов (этапов) работ и законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта газоснабжения. | С/04.6 | 6 |

III. Характеристика обобщённых трудовых функций

3.1. Обобщённая трудовая функция

| Наименование | Контроль готовности организации к производству работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта газоснабжения. | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщённой трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист 6-го уровня по строительному контролю строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов газоснабжения. Инженер по строительному контролю I категории. Инженер по строительному контролю II категории. Инженер по строительному контролю. |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее профессиональное образование по специальностям промышленного и гражданского строительства или по инженерно-техническим специальностям в области нефтегазоснабжения. Дополнительное профессиональное обучение: профессиональная переподготовка с обязательной аттестацией по программам государственного надзора и строительного контроля строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов газовой промышленности с учётом специфики контролируемого объекта (в объёме трудовых функций). Периодическая аттестация – каждые 5 лет. Дополнительное профессиональное обучение по строительному контролю видов строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ: 32.9 – Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности; 32.5 – Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции; 32.1 – Строительный контроль за общестроительными работами) Периодическая аттестация – каждые 5 лет. Дополнительное профессиональное обучение с обязательной аттестацией в случаях, когда работы по строительству, ремонту и капитальному ремонту объектов газоснабжения включают выполнение электромонтажных и специальных работ (монтаж средств электрохимический защиты, контрольно-измерительных приборов, автоматики и телемеханики, систем АСУ ТП, автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации и контроля загазованности, комплексов инженерно-технических средств охраны и средств антитеррористической защиты, радиорелейных линий связи; радиорелейных и волоконно-оптических линий связи и т.п.) Профессиональное обучение с целью выполнения особых условий допуска к работе (см. ниже «Особые условия допуска к работе»). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Специалист 6 уровня по строительному контролю в газоснабжении. Инженер по строительному контролю I категории – не менее 3 лет работы в должности инженера по строительному контролю II категории. Инженер по строительному контролю II категории - не менее 2 лет работы в должности инженера по строительному контролю. Инженер по строительному контролю – без предъявления требований к стажу практической работы. Для руководителей подразделений строительного контроля – не менее 7 лет практической работы в области строительства. |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электро- и теплоэнергоустановках с учётом специфики объекта, на котором осуществляется строительный контроль. Наличие удостоверения о проверке знаний по охране труда и пожарно-техническому минимуму требованиям установленных норм и правил. Наличие удостоверения специалиста сварочного производства в системе Национального агентства контроля и сварки не ниже установленного уровня квалификации. Наличие удостоверений специалиста по визуально-измерительному, ультразвуковому, радиационному контролю не ниже установленного уровня квалификации, а также на другие виды строительного контроля, предусмотренные договорами и регламентами на оказание услуг по строительному контролю. Наличие распорядительных документов, подтверждающие право проводить строительный контроль от лица Заказчика и подписывать соответствующие документы. Аттестация в области промышленной безопасности по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕТКС <4> или ЕКС <5> | - | Инженер по надзору за строительством |
| ОКПДТР <6> | 22614 | Инженер по надзору за строительством |
| ОКСО <7>, ОКСВНК <8> | 2700102 | Промышленное и гражданское строительство |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль наличия нормативной, проектной и рабочей документации проекта по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта газоснабжения. | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия актуализированной базы нормативных документов. Проверка наличия договоров. Проверка наличия и комплектности проектной и рабочей документации Проверка наличия ссылок на актуальные нормативные документы на материалы и изделия. Проверка наличия проекта производства работ с полным комплектом технологических карт по видам строительно-монтажных работ, оформленных и согласованных в установленном порядке. Проверка проектных решений на соблюдение требований по охране природы, энергосбережению и повышению энергоэффективности. Проверка наличия указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие актуальные нормативные документы. Контроль за устранением дефектов проектной и рабочей документации, выявленных в процессе строительства, реконструкции и капительного ремонта объектов газоснабжения. Контроль документирования возврата дефектной и приёма исправленной проектной документации. Контроль функционирования системы управления качеством подрядной организации. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения. Анализировать договоры на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт промышленных объектов и объектов газоснабжения. Читать проектную и рабочую документацию на объекты газоснабжения. Составлять технологические карты проведения строительного контроля. Оформлять и вести исполнительную и отчётную документацию при ведении строительного контроля, в том числе с использованием компьютерных программ и автоматизированных систем управления строительством. Планировать, организовывать и осуществлять контрольные мероприятия и коммуникации с использованием современных программно-технических средств. Разрабатывать проекты организационно-распорядительной документации и акты по результатам процедур строительного контроля. Соблюдать правила делового этикета. |
| Необходимые знания | Нормативно-техническую база (федеральную и территориальную) по проектированию, строительству, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, реконструкции объектов газоснабжения. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области контрольно-надзорной деятельности и строительного контроля в области промышленного строительства и газоснабжения. Локальные нормативные акты собственника Единой системы газоснабжения и уполномоченных им организаций в части организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов газоснабжения. Законы, нормативные правовые акты, акты технического регулирования, акты органов местного самоуправления в области охраны природы, экологии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Требования законодательства РФ к составу проектной документации. Порядок нормоконтроля проектной документации. Требования законодательства РФ к форме, содержанию и порядку оформления исполнительной документации по контролю. Установленный законодательством РФ порядок утверждения, согласования и корректировки проекта строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта газоснабжения. Технологии строительного производства при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов газовой промышленности. Распорядительные, методические и нормативные документы по организации производства и управлению качеством строительных работ на объектах газоснабжения. Нормативно-правовые основы ведения исполнительной, технической и технологической документации в строительстве. Состав проектов организации строительства и производства работ. Состав, требования к оформлению, отчётности, хранению проектно-сметной документации и правила передачи проектно-сметной документации. |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль наличия правовых оснований для производства работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов газоснабжения. | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия разрешений на производство работ и необходимых согласований Проверка наличия разрешений Заказчика на право производства работ, календарного плана-графика выполнения строительно-монтажных работ, а также разрешения на начало строительства, оформленном в установленном порядке. Проверка наличия согласований с органами местного самоуправления в части землепользования и застройки, а также с заинтересованными организациями в части реализации проектных решений в установленные сроки. Проверка наличия у подрядной организации договоров на утилизацию и размещение отходов от автотранспорта и механизмов, твёрдых и жидких отходов производства и потребления. Проверка наличия у подрядной организации разрешительной документации на водопользование и на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения. Планировать, организовывать и осуществлять контрольные мероприятия и коммуникации с использованием современных программно-технических средств. Организовывать и осуществлять контрольные мероприятия по проверке состава, наличия и надлежащего оформления разрешительной документации всех необходимых видов. Оформлять заключения и акты проверки установленной формы по результатам контрольных мероприятий. Разрабатывать проекты организационно-распорядительной документации и акты по результатам процедур строительного контроля. Использовать программно-технические средства для работы с проверяемыми документами и подготовки итоговых документов. Использовать современные средства деловых коммуникаций. |
| Необходимые знания | Формы документирования и порядок согласований и оформления разрешений на производство работ. Формы документирования и порядок оформления допуска Заказчиком к участку для производства работ. Порядок заключения и содержание договоров на утилизацию и размещение отходов от автотранспорта и механизмов, твёрдых и жидких отходов производства и потребления. Порядок получения разрешений на водопользование и на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Методы защиты информации в процессе делового обмена и хранения на носителях различных типов и в информационно-коммуникационных сетях. |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль наличия подразделения, отвечающего за строительный контроль, а также персонала, обученного, аттестованного и допущенного к выполнению работ. | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия в структуре подрядной организации подразделения, отвечающего за ведение строительного контроля, утверждённого положения о данном подразделении и соответствия состава подразделения установленным требованиям. Проверка наличия обученного и аттестованного персонала. Проверка наличия надлежащим образом утверждённых должностных инструкций у персонала, отвечающего за контроль и качество работ по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов газоснабжения. Проверка наличия локальных нормативных актов, закрепляющих за объектами конкретных специалистов подразделения строительного контроля и порядок их ротации. Контроль наличия оснащения, необходимого для осуществления надлежащего контроля за безопасностью и качеством работ. Контроль соответствия квалификации персонала и оснащения организации требованиям законодательства, нормативной правовой документации, проектной и рабочей документации, корпоративным требованиям. Контроль за соблюдением установленного порядка допуска инженерно-технических работников и рабочих к производству работ. Проверка наличия свидетельств о допуске персонала к определённым видам работ (и лицензий, при необходимости). Проверка наличия и действительности свидетельств об аттестации сварщиков, сварочных материалов, оборудования и сварочного производства, аттестации специалистов неразрушающего контроля, квалификационных удостоверений персонала по видам строительно-монтажных работ, удостоверений работников по правилам безопасности, охране труда и пожарно-техническому минимуму. Проверка соответствия порядка назначения представителей, отвечающих за строительный контроль, установленному порядку. Проверка персонала, отвечающего за строительный контроль подрядной организации, на соответствие установленным ограничениям с целью обеспечения независимости, объективности и беспристрастности строительного контроля со стороны подрядчика. Проверка соответствия установленным требованиям процедур закупок услуг по отдельным видам строительного контроля. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения. Планировать, организовывать и осуществлять контрольные мероприятия и коммуникации с использованием современных программно-технических средств. Разрабатывать проекты организационно-распорядительной документации и акты по результатам процедур строительного контроля. Проверять подлинность документов об образовании, свидетельств о дополнительном профессиональном обучении, удостоверений об аттестации персонала, а также юридическую полноту организационно-распорядительной документации подрядной организации по организационной структуре и кадрам. Проверять действительность разрешений на допуск к работам. Проверять соответствие требуемой номенклатуре имеющегося в организации оснащения. Соблюдать правила делового этикета. |
| Необходимые знания | Основная нормативно-техническая база по проектированию, строительству, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, реконструкции объектов газоснабжения. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области контрольно-надзорной деятельности и строительного контроля в области промышленного строительства и газоснабжения. Локальные нормативные акты собственника Единой системы газоснабжения и уполномоченных им организаций в части организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов газоснабжения. Методы использования персональной информации, а также защиты служебной информации в процессе чтения, создания, хранения и обмена при использовании носителей различных типов и в сетях. Квалификационные требования к должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям ключевого персонала по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта газоснабжения. Профессиональные стандарты, типовые должностные инструкции, отраслевые документы с характеристиками работ по должностям служащих, профессиям рабочих. Нормативные документы по организации обучения персонала. Нормативные и технические документы, требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Порядок проведения и состав вводных, первичных, периодических, целевых и внеплановых инструктажей. |
| Другие характеристики |  |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Геодезический контроль | Код | А/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка соответствия проектных осевых размеров и геодезической основы. Освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Проверка соответствия границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам. Контроль качества выполнения подрядчиком геодезических работ в процессе строительства и своевременного оформления их результатов. Контроль составления исполнительной геодезической документации. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Пользоваться геодезической информацией для осуществления объективного контроля и освидетельствования геодезических работ. Проверять полноту и правильность исполнительной геодезической документации. |
| Необходимые знания | Законодательные и нормативные правовые акты в области градостроительства и землепользования. Распорядительные, методические и нормативные документы, касающиеся инженерных изысканий в строительстве. Методы геодезического контроля. Требования правовых норм к форме и содержанию геодезической разбивочной основы. Содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ. Состав и порядок осуществления геодезического контроля точности выполнения различных видов строительных работ. Методы защиты информации в процессе чтения, создания, хранения и обмена при использовании носителей различных типов и в информационно-коммуникационных сетях. |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщённая трудовая функция

| Наименование | Контроль качества применяемой для строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта газоснабжения продукции (строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования), контроль соблюдения правил её разгрузки, складирования и хранения. | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщённой трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист 6-го уровня по строительному контролю строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов газоснабжения. Инженер по строительному контролю I категории Инженер по строительному контролю II категории Инженер по строительному контролю |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее профессиональное образование по специальностям промышленного и гражданского строительства или по инженерно-техническим специальностям в области нефтегазоснабжения. Дополнительное профессиональное обучение: профессиональная переподготовка с обязательной аттестацией по программам государственного надзора и строительного контроля строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов газоснабжения. Периодическая аттестация – каждые 5 лет. Дополнительное профессиональное обучение по строительному контролю видов строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ: 32.9 – Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности; 32.5 – Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции; 32.1 – Строительный контроль за общестроительными работами) Периодическая аттестация – каждые 5 лет. Дополнительное профессиональное обучение с обязательной аттестацией в случаях, когда работы по строительству, ремонту и капитальному ремонту газоснабжения включают выполнение электромонтажных и специальных работ (монтаж средств электрохимический защиты, контрольно-измерительных приборов, автоматики и телемеханики, систем АСУ ТП, автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации и контроля загазованности, комплексов инженерно-технических средств охраны и средств антитеррористической защиты, радиорелейных линий связи; радиорелейных и волоконно-оптических линий связи и т.п.) Профессиональное обучение с целью выполнения особых условий допуска к работе (см. ниже «Особые условия допуска к работе»). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Специалист 6 уровня по строительному контролю в газоснабжении. Инженер по строительному контролю I категории – не менее 3 лет работы в должности инженера по строительному контролю II категории. Инженер по строительному контролю II категории - не менее 2 лет работы в должности инженера по строительному контролю. Инженер по строительному контролю – без предъявления требований к стажу практической работы. Для руководителей подразделений строительного контроля – не менее 7 лет практической работы в области строительства. |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электро- и теплоэнергоустановках с учётом специфики объекта, на котором осуществляется строительный контроль. Наличие удостоверения о проверке знаний по охране труда и пожарно-техническому минимуму требованиям установленных норм и правил. Наличие удостоверения специалиста сварочного производства в системе Национального агентства контроля и сварки не ниже установленного уровня квалификации. Наличие удостоверений специалиста по визуально-измерительному, ультразвуковому, радиационному контролю не ниже установленного уровня квалификации, а также на другие виды строительного контроля, предусмотренные договорами и регламентами на оказание услуг по строительному контролю. Наличие распорядительных документов, подтверждающие право проводить строительный контроль от лица Заказчика и подписывать соответствующие документы. Подготовка и аттестация в области промышленной безопасности по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕТКС <4> или ЕКС <5> | - | Инженер по надзору за строительством |
| ОКПДТР <6> | 22614 | Инженер по надзору за строительством |
| ОКСО <7>, ОКСВНК <8> | 2700102 | Промышленное и гражданское строительство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Входной контроль качества поставленной продукции (строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования). | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, её соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Проверка методик контрольных измерений и испытаний на соответствие требованиям национальных стандартов. Выполнение контрольных измерений и испытаний и проверка результатов на соответствие требованиям национальных стандартов. Документирование в установленном порядке результатов входного контроля продукции. Проверка наличия и содержания документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний продукции. Проведение испытаний материалов, используемых в строительстве на соответствие спецификациям заводов-изготовителей, требованиям строительных норм и правил и проектным решениям. Предотвращение использования продукции, не прошедшей входной контроль или не соответствующей установленным требованиям. Проверка маркировки изделий, не соответствующих требованиям национальных стандартов. Проверка представителем строительного контроля заказчика полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядной организацией входного контроля продукции по месту разгрузки или выгрузки на специально оборудованные площадки и достоверности документирования его результатов. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения. Планировать, организовывать и осуществлять контрольные мероприятия и коммуникации по входному контролю качества продукции с использованием современных программно-технических средств. Применять средства контроля и измерений для контроля свойств строительных материалов и изделий. Выполнять контроль качества работ по диагностике и отбраковке труб. Разрабатывать проекты организационно-распорядительной документации и акты по результатам процедур строительного контроля. Понимать документы с результатами лабораторных измерений и испытаний продукции и анализировать на соответствие требованиям национальных стандартов. Вести исполнительную документацию. Составлять технологические карты проведения строительного контроля, уведомления и предписания. |
| Необходимые знания | Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также проектные требования к строительным материалам, конструкциям и оборудованию и пр. Инструкции по строительному контролю за качеством входного контроля конструкций, материалов, комплектующих и оборудования. Порядок осуществления входного контроля качества продукции (строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования). Стандарты и методики контрольных измерений и испытаний строительных материалов на соответствие требованиям национальных стандартов. Основы метрологии и статистической оценки достоверности результатов измерений в части обеспечения входного контроля продукции, применяемой в строительстве, модернизации и капитальном ремонте объектов газоснабжения. Виды и свойства современных строительных материалов, изделий и конструкций и пр. Нормативы расхода строительных материалов и пути повышения эффективности использования материально-технических ресурсов. Порядок приёмки и документального оформления материальных ценностей. Современные тенденции в развитии индустрии строительных материалов, строительных изделий и конструкций. Формы и порядок документирования результатов входного контроля и лабораторных испытаний продукции. Методы защиты информации в процессе чтения, создания, хранения и обмена при использовании носителей различных типов и в сетях. |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции. | Код | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение контрольных мероприятий при ввозе, разгрузке, складировании и хранении продукции. Документирование в установленном порядке результатов контрольных мероприятий по проверке соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции. Документирование и контроль хода устранения выявленных нарушений установленных норм и правил складирования и хранения продукции. Предотвращение применения продукции, хранившейся с нарушением норм и правил, до подтверждения соответствия показателей её качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Контроль выполнения подрядной организацией рекомендаций контрольных мероприятий по соблюдению правил транспортировки, складирования, хранения и подготовки к применению продукции и проверка достоверности документирования его результатов. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Планировать, организовывать и проводить контрольные мероприятия по соблюдению подрядной организацией установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции. Документировать результаты контрольных мероприятий в виде установленных форм, выписывать уведомления и предписания по устранению выявленных недостатков и осуществлять действенный контроль за их устранением в установленные сроки. Разрабатывать проекты организационно-распорядительной документации в целях предотвращения применения продукции, хранившейся с нарушением норм и правил, до подтверждения соответствия показателей её качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения. Использовать современные программно-технические средства при планировании, организации и осуществления контрольных мероприятий и коммуникаций. |
| Необходимые знания | Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материалов и комплектующих. Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники, применяемой при строительных работах. Виды и характеристики технологической оснастки, применяемой при различных видах строительных работ. Нормативно-технические требования к правилам содержания и эксплуатации техники и оборудования. Формы и порядок документирования результатов контроля транспортировки, складирования и хранения материалов, комплектующих и конструкций. Методы защиты информации в процессе чтения, создания, хранения и обмена при использовании носителей различных типов и в информационно-коммуникационных сетях. |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщённая трудовая функция

| Наименование | Контроль операционный и приёмочный в ходе строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта газоснабжения. | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщённой трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист 6-го уровня по строительному контролю строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов газоснабжения. Инженер по строительному контролю I категории Инженер по строительному контролю II категории Инженер по строительному контролю |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее профессиональное образование по специальностям промышленного и гражданского строительства или по инженерно-техническим специальностям в области нефтегазоснабжения. Дополнительное профессиональное обучение: профессиональная переподготовка с обязательной аттестацией по программам государственного надзора и строительного контроля строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов газоснабжения. Периодическая аттестация – каждые 5 лет. Дополнительное профессиональное обучение по строительному контролю видов строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ: 32.9 – Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности; 32.5 – Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции; 32.1 – Строительный контроль за общестроительными работами) Периодическая аттестация – каждые 5 лет. Дополнительное профессиональное обучение с обязательной аттестацией в случаях, когда работы по строительству, ремонту и капитальному ремонту газоснабжения включают выполнение электромонтажных и специальных работ (монтаж средств электрохимический защиты, контрольно-измерительных приборов, автоматики и телемеханики, систем АСУ ТП, автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации и контроля загазованности, комплексов инженерно-технических средств охраны и средств антитеррористической защиты, радиорелейных линий связи; радиорелейных и волоконно-оптических линий связи и т.п.) Профессиональное обучение с целью выполнения особых условий допуска к работе (см. ниже «Особые условия допуска к работе»). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Специалист 6 уровня по строительному контролю в газоснабжении. Инженер по строительному контролю I категории – не менее 3 лет работы в должности инженера по строительному контролю II категории. Инженер по строительному контролю II категории - не менее 2 лет работы в должности инженера по строительному контролю. Инженер по строительному контролю – без предъявления требований к стажу практической работы. Для руководителей подразделений строительного контроля – не менее 7 лет практической работы в области строительства. |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электро- и теплоэнергоустановках с учётом специфики объекта, на котором осуществляется строительный контроль. Наличие удостоверения о проверке знаний по охране труда и пожарно-техническому минимуму требованиям установленных норм и правил. Наличие удостоверения специалиста сварочного производства в системе Национального агентства контроля и сварки не ниже установленного уровня квалификации. Наличие удостоверений специалиста по визуально-измерительному, ультразвуковому, радиационному контролю не ниже установленного уровня квалификации, а также на другие виды строительного контроля, предусмотренные договорами и регламентами на оказание услуг по строительному контролю. Наличие распорядительных документов, подтверждающие право проводить строительный контроль от лица Заказчика и подписывать соответствующие документы. Подготовка и аттестация в области промышленной безопасности по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕТКС <4> или ЕКС <5> | - | Инженер по надзору за строительством |
| ОКПДТР <6> | 22963 | Инженер по качеству и приёмке строительно-монтажных работ |
| ОКСО <7>, ОКСВНК <8> | 2700102 | Промышленное и гражданское строительство |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль осуществления подготовительных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта газоснабжения. | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль работ по расчистке территории рабочей площадки. Контроль работ по планировке территории и водоотведению. Контроль перекладки и прокладки новых инженерных сетей. Контроль устройства постоянных и временных дорог, рельсовых крановых путей, инвентарных временных ограждений, контрольно-пропускных пунктов. Контроль размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения. Контроль устройства складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования. Контроль обеспеченности строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарём, освещением и средствами сигнализации, средствами связи для обеспечения оперативно-диспетчерского управления производством работ. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения. Планировать, организовывать и осуществлять контрольные мероприятия и коммуникации с использованием современных программно-технических средств. Разрабатывать проекты организационно-распорядительной документации и акты по результатам процедур строительного контроля. Выявлять нарушения и несоответствия в геодезической разбивочной основе Составлять акты о несоответствии, и на его основании предъявлять претензии. Проверять и анализировать результаты контрольных мероприятий в отношении работ по • расчистке территории рабочей площадки, • планировке территории и водоотведению, перекладке и прокладке новых инженерных сетей, • устройству постоянных и временных дорог, рельсовых крановых путей, инвентарных временных ограждений, • контрольно-пропускных пунктов, размещению мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения, • устройству складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования, • обеспеченности строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарём, освещением и средствами сигнализации, средствами связи для обеспечения оперативно-диспетчерского управления производством работ. Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций. |
| Необходимые знания | Нормативы и требования для работ по: • выносу проекта в натуру; • производству работ по вырубке деревьев и кустарника, корчёвке пней и уборке камней; • сохранению плодородного слоя почвы; • сносу строений, инженерных сетей и коммуникаций; • засыпке ям, котлованов и траншей; • уборке и планировке территории. Нормативы и требования • к трассировке водоотводных канав, их сечению и продольным уклонам, • к расстояниям от нагорных канав до ограждаемых выемок или насыпей • к организации сброса воды из водоотводной сети. Нормативы и требования к трассам прокладки временных дорог, рельсовых крановых путей и инженерных сетей. Требования к месту размещения временных сооружений и их технико-эксплуатационным характеристикам. |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Операционный контроль выполняемых подрядной организацией работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта газоснабжения. | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества проведения общестроительных работ на объектах газоснабжения. Разработка регламента и мероприятий операционного контроля в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Организация внутреннего инспекционного контроля. Контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами. Контроль соответствия показателей объёма, сроков и качества выполнения работ и их результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации. Контроль соответствия, выполняемого подрядной организацией операционного контроля, требованиям стандартов, сводов правил и нормативной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка. Контроль постоянного присутствия на месте производства работ назначенного в установленном порядке инженерно-технического работника подрядной организации ответственного за безопасное ведение строительно-монтажных работ. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядной организацией контроля последовательности и состава технологических операций и достоверности документирования его результатов. Участие в организации и обеспечении авторского надзора проектировщика при строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Осуществление контроля работ различных видов с учётом специфики контролируемого объекта в том числе: Контроль монтажа магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль работ по обустройству объектов подготовки газа к транспорту. Контроль работ по устройству газохранилищ. Контроль работ по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения. Контроль работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций. Контроль работ по обустройству нефтегазовых месторождений континентального шельфа. Контроль работ по врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, а также отключении и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов. Операционный контроль сварочно-монтажных, земляных, изоляционных, антикоррозионных, укладочных и балластировочных работ. Контроль качества сооружения объектов наземного строительства: компрессорных и насосных станций, газораспределительных станций, подъездных дорог. Инспекционный (дублирующий) контроль качества сварных соединений трубопроводов. Контроль качества монтажа крановых узлов, камер пуска-приёма внутритрубных устройств. Контроль качества сооружения и наладки средств электрохимзащиты. Контроль за проведением очистки полости и испытаний трубопроводов на прочность и проверки на герметичность. Контроль качества сооружения переходов через искусственные преграды: автомобильные и железные дороги, линии электропередач и связи, действующие трубопроводы, естественные преграды - реки, озера, овраги. Контроль качества за строительством линий электропередач. Контроль качества сооружения объектов наземного строительства: компрессорных и насосных станций, газораспределительных станций, подъездных дорог. Проведение в рамках строительного контроля (технического надзора) сплошного или выборочного контроля качества работ подрядчика с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля Выдача уведомлений о приостановке вида строительно-монтажных работ в случае выявления грубых нарушений требований к порядку их производства. Контроль за выполнением подрядной организацией требования о недопустимости выполнения последующих этапов работ до подписания актов соответствия требованиям проектной и нормативной документации по предыдущим этапам работы. Составление актов о проведённых контрольных мероприятиях и отражение в общем журнале работ их результатов. Проверка документирования результатов операционного контроля в журналах работ и подготовка проектов организационно-распорядительной документации с целью устранения выявленных недостатков. Информирование Заказчика на всех этапах работ о ходе, качестве и объёме выполненных строительно-монтажных работ, а также о всех обнаруженных отступлениях от проектных решений, строительных норм и правил производства и приёмки работ, нарушениях технологии производства отдельных операций или видов работ и принятых мерах по устранению выявленных нарушений. Контроль исполнения, предписаний органов государственного надзора, а также сроков и качества устранения нарушений, выявленных авторским надзором, строительным контролем и строительными инспекциями. Оценка соответствия выполненных работ (в т.ч. конструкций, участков, инженерных сетей и т.д.) требованиям проектной и нормативной документации. Подтверждение качества и объёмов работ, выполненных подрядчиком |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения. Планировать, организовывать и осуществлять контрольные мероприятия по программе строительного контроля. Использовать современные программно-технические средства при планировании, организации и осуществления контрольных мероприятий и коммуникаций. Применять проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию, линейные и сетевые графики, строительные генеральные планы. Контролировать их полноту и ход внесения изменений. Определять объёмы выполненных работ. Составлять в установленном порядке акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения до выявления и после устранения выявленных недостатков. Оценивать качество земляных изоляционных, укладочных и балластировочных работ. Проверять правильность оформления исполнительной документации. Оформлять предписания в соответствии с установленными регламентами, планировать, организовывать и осуществлять мероприятия по своевременному устранению нарушений, выявленных строительным контролем, государственным строительным надзором и корпоративной инспекцией. Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций. |
| Необходимые знания | Основную нормативно-техническую базу по проектированию, строительству, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, реконструкции объектов газоснабжения. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области контрольно-надзорной деятельности и строительного контроля в области промышленного строительства и газоснабжения. Локальные нормативные акты собственника Единой системы газоснабжения и уполномоченных им организаций в части организации и проведения корпоративного строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов газоснабжения. Технологические схемы объектов газоснабжения, подлежащих строительному контролю в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта. Порядок и методы операционного контроля выполнения работ различных видов с учётом специфики контролируемого объекта газоснабжения. Порядок осуществления и методы контроля производства свайных и земляных работ, а также создания грунтовых подушек, включая контроль радиационной и химической безопасности засыпаемых грунтов. Содержание и порядок строительного контроля при осуществлении буровзрывных работ. Содержание и порядок строительного контроля при производстве каменных работ, монтажа сборных железобетонных конструкций и выполнении кровельных работ. Требования нормативно-технической и организационно-распорядительной документации в области неразрушающего контроля, радиационной безопасности, защиты от коррозии, внутритрубного контроля, охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности, в области применения защитных покрытий, методов обследования качества надземных и подземных покрытий оборудования, проведения визуального осмотра. Требования НТД по приборному обследованию переходов линейных объектов газоснабжения через естественные и искусственные препятствия. Технологические процессы основных видов работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов газоснабжения, порядок взаимодействия, ответственность и обязанности подразделений при строительстве объектов газоснабжения. Методы контроля качества строительно-монтажных работ. Методы контроля качества сварных соединений требованиям, предъявляемым на объектах газоснабжения. Порядок осуществления визуального и инструментального контроля зданий и сооружений, установленный руководящими документами отрасли и сводами правил. Требования национальных стандартов к контрольно-измерительным приборам и аппаратуре. Текущие изменения проектной документации. Форма и содержание исполнительной документации. Методы защиты информации в процессе чтения, создания, хранения и обмена при использовании носителей различных типов и в сетях. Основы документоведения, современные стандартные требования к отчётности. |
| Другие характеристики |  |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приёмка возведённых строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, а также участков сетей инженерно-технического обеспечения | Код | С/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование, выполнение и документирование результатов контрольных мероприятий по освидетельствованию скрытых работ и промежуточной приёмке возведённых строительных конструкций, а также сетей инженерно-технического обеспечения. Предотвращение выполнения работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ. Выдача письменного разрешения на выполнение последующего технологического этапа. Организация и проведение совместно с органами авторского надзора мероприятий по освидетельствованию выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но становятся недоступными для контроля после начала последующих работ. Организация и проведение совместно с органами авторского надзора мероприятий по оценке выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. Проведение сплошного и выборочного неразрушающего контроля качества сварных соединений с использованием методов контроля, предусмотренных проектной документацией. Подготовка и подписание актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования возведённых строительных конструкций. Контроль устранения дефектов, выявленных в результате освидетельствования скрытых работ. Участие в проведении испытаний (в том числе повторных) участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования Оформление актов испытаний (в том числе повторных) участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения. Планировать, организовывать и осуществлять контрольные мероприятия по освидетельствованию скрытых работ Составлять акты освидетельствования скрытых работ, возведённых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения до выявления и после устранения недостатков. Делать соответствующие записи в Общем журнале работ. Оформлять предписания о приостановке работ и разрешения на выполнение работ последующих этапов. |
| Необходимые знания | Основную нормативно-техническую базу по проектированию, строительству, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, реконструкции объектов газоснабжения. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области контрольно-надзорной деятельности и строительного контроля в области промышленного строительства и газоснабжения. Локальные нормативные акты собственника Единой системы газоснабжения и уполномоченных им организаций в части организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов газоснабжения. Современные методики риск-анализа и классификацию возможных угроз. Текущие изменения проектной документации. Методы защиты информации в процессе чтения, создания, хранения и обмена при использовании носителей различных типов и в сетях. |
| Другие характеристики |  |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Приёмка законченных видов (этапов) работ и законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта газоснабжения. | Код | С/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка соответствия законченного вида (этапов) работ проектной и рабочей документации, планам, требованиям регламентов, стандартов, сводов правил. Контроль устранения недоделок и дефектов в установленные сроки. Составление отчётных документов, предусмотренных договорами подряда, для заказчиков, инвесторов. Участие в установленном порядке в работе комиссии по испытаниям, осушке и заполнению азотом магистральных и технологических газопроводов, а также соответствующего оборудования систем газоснабжения. Проверка соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. Составление отчётных документов, предусмотренных договорами подряда для заказчиков, инвесторов. Оценка качества работы субподрядчиков. |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать государственные, библиотечные и корпоративные информационные ресурсы правовой информации для актуализации знаний в области законодательного и нормативного правового регулирования строительства объектов газоснабжения в части требований к приёмке работ, законченных строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом. Анализировать представленную к приёмке объекта исполнительную документацию на соответствие результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, нормативной документации, рабочей и организационно-технологической документации, а также выполнения при строительстве требований к охране природы и энергосбережению. Анализировать результатов исполнения предписаний государственного строительного надзора, Ростехнадзора, корпоративной инспекции и пр. Анализировать результаты приёмки оборудования после индивидуальных испытаний для передачи его для комплексного опробования. Анализировать исполнительную документацию в целях оценки качества работы субподрядчиков. Использовать современные средства деловых коммуникаций. Соблюдать правила делового этикета. |
| Необходимые знания | Федеральные и территориальные правила приёмки законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта газоснабжения, действующие на момент приёмки. Перечень приёмо-сдаточной документации, подлежащей оформлению на объекте газоснабжения. Порядок проводимых при приёмке обследований, контрольных испытаний и измерений, проверок документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утверждённому проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. Порядок составления и подписания акта приёмки объекта, законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом). Методы защиты информации в процессе чтения, создания, хранения и обмена при использовании носителей различных типов и в информационно-коммуникационных сетях. |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация - разработчик

Саморегулируемая организация Ассоциация строителей нефтяного и газового комплекса, Москва

(наименование организации)

Генеральный директор Апостолов Александр Андреевич

(должность и ФИО руководителя)

4.2. Наименования организаций - разработчиков

|  | АО «Краснодаргазстрой», город Краснодар, Краснодарский край |
| --- | --- |
|  | ООО «ПРОФТЕСТ-ПК», город Димитровград, Ульяновская область |

--------------------------------

<1> Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждёнными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).

<2> Общероссийский классификатор занятий.

<3> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

<5> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

<7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

<8> Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.".